## Planilha1
RELAÇÃO DE MATERIAIS SUBESTAÇÃO E REDE DE BAIXA TENSÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT.
1.0 | RAMAL DE ENTRADA AT
1.1 | Arruela quadrada 38mm, com furo 11/16" | Un | 18
1.2 | Cabo de cobre isolado unipolar, EPR, 1x35mm², 8.7/15KV | m | 60
1.3 | Cabo de cobre nu 50mm² | kg | 15
1.4 | Caixa de inspeção do aterramento de (30x30x25) cm, c/ tampa | Un | 3
1.5 | Caixa de passagem para cabos 15KV, tipo CP-3 (ENERGISA) | Un | 2
1.6 | Chave secc. Unipolar 15kV - 400A - NBI 95kV | Un | 3
1.7 | Conector GTDU p/haste de terra | Un | 3
1.8 | Cruzeta tipo T 1900/200/200mm | Un | 4
1.9 | Curva de Aço galvanizado 4" | Un | 1
1.10 | Eletroduto de Aço Galvanizado 4", com conexões | m | 12
1.11 | Eletroduto PVC 4", com conexões | m | 15
1.12 | Envelopamento em concreto de eletroduto de PVC de 4" | m³ | 3
1.13 | Escavação de vala até 2,0m | m³ | 20
1.14 | Estribo para grampo de linha viva | Un | 3
1.15 | Fita de aço Band-it de 3/4" | Kg | 3
1.16 | Grampo de linha viva | Un | 3
1.17 | Haste de aço cobreado de 16mm x 2400mm | Un | 3
1.18 | Alça pref. 4542 para cabo 2 CA/CAA | un | 6
1.19 | Cabo de alumínio 2 CAA - SPARROW | kg | 20
1.20 | Cabo de aluminio CA 50mm² protegido | mt | 15
1.21 | Conector Ampact p/cabo 2AWG AL CAA | un | 6
1.22 | Cartucho Ampact vermelho | un | 10
1.23 | Cruzeta tipo T. 1.900 / 200 x 200 - DAM | un | 6
1.24 | Estribo ampact para linha viva | un | 3
1.25 | Gancho de suspensão para 500kg | un | 6
1.26 | Grampo de linha viva para 6 a 2/0 AWG | un | 3
1.27 | Isolador de pino para 15KV porcelana | un | 3
1.28 | Isolador de suspensão polimérico para 15 Kv | un | 6
1.29 | Manilha sapatilha para 5000 Kg | un | 6
1.30 | Porca olhal de aço forjado para 5000Kg | un | 6
1.31 | Parafuso de rosca total 16 x 450mm | un | 6
1.32 | Parafuso de rosca total 16 x 250mm | un | 4
1.33 | Parafuso de rosca total 16 x 300mm | un | 4
1.34 | Pára-raio para 15KV - 6KA - polimérico | un | 3
1.35 | Pino de aço 16mm (5/8) para isolador | un | 3
1.36 | Presilha para fita band-it de 3/4" | Un | 12
1.37 | Terminal polimerico tipo mufla p/15kV, uso Externo | Un | 4
1.38 | Poste tipo B 12/300 | un | 1
2.0 | SUBESTAÇÃO
2.1 | Abraçadeira sobenial 1 1/2" | Un | 4
2.2 | Abraçadeira sobenial 1/2" | Un | 16
2.3 | Abraçadeira TMC 3/4" | Un | 20
2.4 | Arame galvanizado 16 | kg | 6
2.5 | Arruela de Alumínio 4" | Un | 4
2.6 | Arruela galvanizada 1 1/2" | Un | 4
2.7 | Bucha alumínio 4" | Un | 2
2.8 | Bucha galvanizada 1 1/2" | Un | 4
2.9 | Bucha nylon D-10 c/ parafuso | pct | 10
2.10 | Bucha nylon D-6 c/ parafuso | pct | 4
2.11 | Bucha nylon D-8 c/ parafuso | pct | 6
2.12 | Cabo de cobre isolado 1,5 mm² | m | 140
2.13 | Cabo de cobre nu 50mm² | kg | 150
2.14 | Cabo flex 2,5mm² | m | 30
2.15 | Caixa de inspeção do aterramento de (30x30x25) cm, c/ tampa | Un | 21
2.16 | Caixa derivação XPW 3/4" | Un | 21
2.17 | Caixa de (80x80x100) cm, c/ tampa e dutos para dreno de óleo | Un | 3
2.18 | Caixa para medição CM-4, padrão ENERGISA | Un | 1
2.19 | Calha ferro fechada | Un | 3
2.20 | Chapa em Aço 1/4", Passa Muro de 1,3x0,6m, furo de 100mm | Un | 1
2.21 | Chave secc. tripolar, abert. Sim. s/carga, 15Kv - 400A, uso interno | Un | 6
2.22 | Conector box reto 1.1/2" | ud | 1
2.23 | Conector box reto 3/4" | Un | 2
2.24 | Conector GTDU p/haste de terra | Un | 21
2.25 | Curva 90 º aço galvanizado 1 1/2" | Un | 1
2.26 | Curva de aço galv. 4" | Un | 4
2.27 | Curva ferro zincada 3/4" | Un | 4
2.28 | Disjuntor tripolar à vácuo 15 kV – 1.200A, 350MVA, motorizado, relé de proteção on board | Un | 1
2.29 | Eletroduto aço galvanizado 1 1/2" | Un | 1
2.30 | Eletroduto aço Galvanizado 3/4" | Un | 5
2.31 | Eletroduto aço Galvanizado 4" | m | 18
2.32 | Eletroduto PVC c/ rosca 4" | m | 9
2.33 | Extintor de incêndio CO2 - 6Kg | Un | 2
2.34 | Extintor de incêndio Pó Químico - 6Kg | Un | 2
2.35 | Fio flex PP 2x1,0mm² | m | 12
2.36 | Fita alto fusão | ud | 2
2.37 | Fita isolante | ud | 4
2.38 | Grampo paralelo de bronze com 02 parafuso | Un | 25
2.39 | Haste de aço cobreado de 16mm x 2400mm | Un | 21
2.40 | Interruptor de embutir, de duas seções a 1,30m do piso | Un | 2
2.41 | Isolador de passagem interno-interno 15kV | Un | 3
2.42 | Isolador de passagem tipo passa muro, interno-interno 15 kV | Un | 3
2.43 | Isolador pedestal de porcelana, 15 kV, NBI-110KV - base 76 mm | Un | 27
2.44 | Lampada fluorescente de 32W | Un | 10
2.45 | Luva borracha isolante 20.000V- 10"Classe-2 c/ luva de cobertura | Un | 1
2.46 | Luva de aço galvanizado 1 1/2" | Un | 2
2.47 | Luva PVC 4" | Un | 4
2.48 | Manopola para chaves sec. Tripolar, tipo RA 1 | Un | 3
2.49 | Massa calafetar | kg | 20
2.50 | No-Break de 800VA | Un | 1
2.51 | Pára - raios polimérico para 15 kV | Un | 3
2.52 | Parafuso cabeça panela de 3,5 x2,6mm | ud | 40
2.53 | Placa de sinalização e advertência p/ subestação padrão ENERGISA | Un | 8
2.54 | Plataforma basculante de 40x45x3,6 cm, conforme projeto | Un | 1
2.55 | Portão em Chapa de aço - 2x(0,8x2,1)m, para entrada da SE | m² | 5.04
2.56 | Portão em tela de aço - 0,8x2,1m, para setor de medição | m² | 1.68
2.57 | Rack para TC's e TP's de medição (1,43x0,49x1,54)m | Un | 1
2.58 | Seal-tubo 3/4" | m | 5
2.59 | Solda exotérmica | Un | 45
2.60 | Suporte metálico para fixação das chaves seccionadoras | Un | 6
2.61 | Suporte metálico para fixação das muflas e pára raios | Un | 2
2.62 | Suporte metálico para fixação dos isoladores de pedestal | Un | 21
2.63 | Suporte para teto com bocal, sem tampa p/lâmpada PL | Un | 5
2.64 | Tampa p/ condulete n.1 | Un | 1
2.65 | Tampa p/ condulete n.5 | Un | 2
2.66 | Tapete borracha isolante (15KV), anti-derrapante de 1,0x1,0m | Un | 3
2.67 | Tela em fio de aço galv. 12BWG, malha 10mm, em perfil L de 3/4" | m² | 36
2.68 | Terminal central de pressão | Un | 30
2.69 | Terminal concentrico T ¼” | Un | 10
2.70 | Terminal de compressão para cabo de cobre nu de 50mm² | Un | 30
2.71 | Terminal polimerico tipo mufla p/15kV, uso Interno | Un | 4
2.72 | Terminal sapata 3/8 | Un | 21
2.73 | Terminal U simples 3/8 | Un | 12
2.74 | Transformador a seco Trifásico - 13.800/380-220V - 1000KVA | Un | 2
2.75 | Tubo PVC soldavel 75mm x 6m | Un | 8
2.76 | Uniduto CPX 3/4" | Un | 14
2.77 | Vergalhão de cobre 3/8" | Kg | 55